- DEFINIÇÃO

Atividades necessárias ao início da construção de uma obra compreendendo, entre outros, o preparo do terreno, limpeza, sinalização, locação da obra, caminhos de serviço e instalação.

- EQUIPAMENTOS

Deverá ser previsto a utilização de equipamentos que atendam às condições requeridas pelos serviços e pelo projeto.

- EXECUÇÃO E NORMAS

- Após a análise dos locais mais adequados, a Executante deverá proceder a limpeza em toda a área a ser ocupada pela obra e instalações necessárias a execução.

- À Executante caberá providenciar instalações necessárias para escritório, almoxarifado, preparo de formas e armações, bem como operações de equipamentos necessários ao controle da obra.

- A locação geral da obra deverá obedecer rigorosamente ao projeto, compreendendo o eixo longitudinal e as referências de nível, cabendo à Contratada verificar e complementar a locação da obra.

- CONTROLE E ACEITAÇÃO

- Os serviços serão controlados e aceitos pela fiscalização em bases visuais.

- Os serviços rejeitados deverão ser complementados, corrigidos ou refeitos sem ônus para a Contratante.

- CRITÉRIOS DE MEDIÇÃO

Os serviços efetivamente realizados e aceitos serão medidos de forma global.

- PAGAMENTO

Os serviços medidos serão pagos com base nos preços unitários contratuais.